Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  № 7-пр.зак./17

| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика. |
| --- | --- |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 tshalagina@rambler.ru (4872) 41-02-60 |
| Предмет договора | Поставка полуфабрикатов для изготовления модульных протезов нижних конечностей |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности и иные требования, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика | Поставляемый товар должен быть новым, ранее не находившимся в употреблении, должен соответствовать требованиям качества, предусмотренным действующим законодательством, быть пригодным для применения в соответствии с его назначением. Соответствие требованиям качества товара подтверждается документами (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида товара. Сырье и материалы должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |
| Количество | №п/п Наименование Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 1 Стопа DYNAMIC без рсу Стопа 1D10 или 1D11 "Динамик" анатомической формы, со сформированными пальцами и отставленным большим пальцем, для пациентов 1-2 уровня активности, высота каблука 10+/-5мм, размер стопы, см. 22-30. шт. 5 2 Стопа SACH PLUS Стопа SACH+ 1S101, 1S102, 1S103 различаются по высоте каблука и форме стопы. Должна обладать близкой к естественной формой с гладкой поверхностью, отформированными пальцами и отведенным большим пальцем для пациентов 1-2 уровня активности, высота каблука 10+/-5мм, 20+/-5мм, размер стопы, 22-30. шт. 5 3 РСУ для стопы сталь Регулировочно-соединительный узел 2R8 для стопы SACH с резьбовым соединением, материал – сталь. шт. 19 |
| Сроки поставки товара | от 5 до 10 рабочих дней со дня получения поставщиком заявки |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 128 230,00 сто двадцать восемь тысяч двести тридцать рублей 00 копеек Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; | Оплата стоимости товара производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями. Заказчик производит оплату партии товара в течение 30 (тридцати) дней на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной. |
| Предоставление документации (сроки, место,условия) | Не предусмотрено |
| Сроки и место подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Не предусмотрено |
| Требования об обеспечении заявки | Не предусмотрено |
| Сведения о предоставлении преференций | Не предусмотрено |
| Сведения о приоритете товаров российского происхождения | Не предусмотрено |
| Адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | www.zakupki.gov.ru |
| Срок и порядок заключения договора | Единственный поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и Протокола обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора Заказчику. Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с даты получения от Единственного поставщика, подписанного с его стороны договора, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор. |

##### Заказчик

Исполняющий обязанности директора

ФГУП "Тульское ПрОП" Минтруда России					Ю.В. Тимашов

# Text boxes

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Тульское

протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

(ФГУП «Тульское ПрОП»

Минтруда России)

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Тел/факс: (4872) 41-04-69 e-mail: tulpop@tula.net

от      09.02.2017     № 34/17

## На №_______________     от _________________