Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  № 8-пр.зак./17

| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика. |
| --- | --- |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 tshalagina@rambler.ru (4872) 41-02-60 |
| Предмет договора | Поставка полуфабрикатов и узлов для изготовления протезов нижних конечностей |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности и иные требования, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика | Поставляемый товар должен быть новым, ранее не находившимся в употреблении, должен соответствовать требованиям качества, предусмотренным действующим законодательством, быть пригодным для применения в соответствии с его назначением. Соответствие требованиям качества товара подтверждается документами (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида товара. Сырье и материалы должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |
| Количество | №п/п Наименование Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 1 Стопа Стопа шарнирная 1N01A, одноосная со сменными задними амортизаторами разной степени жесткости. Максимальная масса пациента 100 кг. Размерный ряд - от 22 до 29. Вес стопы в сборе не более 740 г. Исполнение правое и левое. Назначение: для пациентов с 1-й и 2-й степенью активности.. шт. 5 2 Косметическая облицовка Косметическая облицовка протеза бедра с изгибом "ЛЮКС" из импортного поролона высокого качества с антистатическими свойствами плотностью 45 кг/м3. Размеры 36, 40, 44; длинна 90 см. шт. 20 3 Косметическое покрытие бедро Косметическая облицовка протеза бедра с изгибом "ЛЮКС" из импортного поролона высокого качества с антистатическими свойствами плотн. 45кг/м³ типа (3S107) Заготовки КО ВИ ТС для модульных протезов бедра снабжены ступенчатым отверстием, им также придана предварительная форма. шт. 5 4 Шины голеностопные А056 Применяется в ортопедической обуви при отвисающей стопе и эквинусе и для ортопедических аппаратов (фиксационных). Изготавливается: шины - констукционных марок стали; лапки - из корозионностойких марок стали. Поставляется комплектно. Масса комплекта 0,488 кг. компл. 2 5 Гильза бедра МПЛ Гильза бедра максимальной готовности МПЛ, Изготовлена из Лака полиамидного М3, состав: спирт этиловый, смола полиамидная, вода дистиллированная. Применяется при изготовлении протезов бедра и голени. Размерный ряд: с 36 по 64. шт. 2 |
| Сроки поставки товара | от 5 до 10 рабочих дней со дня получения поставщиком заявки |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 187 600,00 сто восемьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; | Оплата стоимости товара производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями. Заказчик производит оплату партии товара в течение 30 (тридцати) дней на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной. |
| Предоставление документации (сроки, место,условия) | Не предусмотрено |
| Сроки и место подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Не предусмотрено |
| Требования об обеспечении заявки | Не предусмотрено |
| Сведения о предоставлении преференций | Не предусмотрено |
| Сведения о приоритете товаров российского происхождения | Не предусмотрено |
| Адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | www.zakupki.gov.ru |
| Срок и порядок заключения договора | Единственный поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и Протокола обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора Заказчику. Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с даты получения от Единственного поставщика, подписанного с его стороны договора, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор. |

##### Заказчик

Исполняющий обязанности директора

ФГУП "Тульское ПрОП" Минтруда России					Ю.В. Тимашов

# Text boxes

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Тульское

протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

(ФГУП «Тульское ПрОП»

Минтруда России)

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Тел/факс: (4872) 41-04-69 e-mail: tulpop@tula.net

от     09.02.2017     № 35/17

## На №_______________     от _________________