Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  № 11-пр.зак./17

| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика. |
| --- | --- |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 tshalagina@rambler.ru (4872) 41-02-60 |
| Предмет договора | Поставка полуфабрикатов из ППУ, латекса, ПВХ для изготовления протезов нижних конечностей и ортопедической обуви |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности и иные требования, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика | Поставляемый товар должен быть новым, ранее не находившимся в употреблении, должен соответствовать требованиям качества, предусмотренным действующим законодательством, быть пригодным для применения в соответствии с его назначением. Соответствие требованиям качества товара подтверждается документами (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида товара. Сырье и материалы должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |
| Количество | №п/п Наименование Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 1 6150А Стопа Стопа ППУ типа «Sach" с адаптером мужская с мягким пяточным клином для улучшения комфортности при ходьбе по неровной, бугристой поверхности, Для пациентов весом до 100 кг, с низкой и средней активностью. шт. 5 2 615ТА Стопа ППУ Стопа ППУ типа «Sach" с адаптером мужская, имеет отведенный палец, с мягким пяточным клином для улучшения комфортности при ходьбе по неровной, бугристой поверхности, Для пациентов весом до 100 кг, с низкой и средней активностью. шт. 18 3 641 Стопа ППУ Стопа ППУ с регулируемой жесткостью пяточного отдела с адаптером , вкладыш из угленаполненного полимерного материала, упругий элемент-термопластичный материал. Для пациентов весом до 100 кг, со средней активностью шт. 2 4 680 Межстелечный слой Межстелечный слой для изготовления ортопедических стелек с продольной выкладкой свода из резиновой смеси на основе натурального каучука пара 150 5 413 Вкладыш Вкладыш поперечный для взрослых для изготовления ортопедических стелек с поперечной выкладкой свода резиновой смеси на основе натурального каучука р. 3-6 шт. 200 6 646 Донышко в культеприемник из силикона углубленной формы Донышко в культеприемник из силикона углубленной формы предназначен для смягчения воздействия приемной гильзы протеза нижней конечности на дистальную часть культи. Размер 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм. шт. 10 7 646П Донышко в культеприемник из силикона плоской формы Донышко в культеприемник из силикона плоской формы предназначен для смягчения воздействия приемной гильзы протеза нижней конечности на дистальную часть культи. Размер 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм. шт. 5 |
| Сроки поставки товара | от 5 до 10 рабочих дней со дня получения поставщиком заявки |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 190 081,24 сто девяносто тысяч восемьдесят один рубль 24 копейки Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; | Оплата стоимости товара производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями. Заказчик производит оплату партии товара в течение 30 (тридцати) дней на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной. |
| Предоставление документации (сроки, место,условия) | Не предусмотрено |
| Сроки и место подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Не предусмотрено |
| Требования об обеспечении заявки | Не предусмотрено |
| Сведения о предоставлении преференций | Не предусмотрено |
| Сведения о приоритете товаров российского происхождения | Не предусмотрено |
| Адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | www.zakupki.gov.ru |
| Срок и порядок заключения договора | Единственный поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и Протокола обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора Заказчику. Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с даты получения от Единственного поставщика, подписанного с его стороны договора, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор. |

##### Заказчик

Исполняющий обязанности директора

ФГУП "Тульское ПрОП" Минтруда России					Ю.В. Тимашов

# Text boxes

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Тульское

протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

(ФГУП «Тульское ПрОП»

Минтруда России)

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Тел/факс: (4872) 41-04-69 e-mail: tulpop@tula.net

от      09.02.2017     № 38/17

## На №_______________     от _________________