Извещение о проведении запроса котировок № 4-кот./13

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляет размещение заказа путем запроса котировок на закупку кондиционеров.

1.Наименование Заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России.

Место нахождения / почтовый адрес: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Телефон: (4872)41-04-69 факс (4872) 41-04-69

Адрес электронной почты: tulpop@tula.net. tshalagina@rambler.ru.

Контактные лица:

по вопросам подготовки документов заместитель директора по маркетингу Шалагина Татьяна Валентиновна, тел. (4872) 41-02-60

по вопросам Спецификации: главный инженер Копырин Михаил Владимирович, тел. (4872) 41- 35 - 35

2. Источник финансирования: внебюджетные средства.

3. Форма котировочной заявки: Раздел II Документации о запросе котировок

4. Наименование, характеристики и объем товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническая, функциональная, качественная характеристика товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Samsung AQ07TSB (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 7 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 2100 Вт; Мощность в режиме обогрева: 2200 ВТ; Потребляемая мощность при обогреве: 581 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 635 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 728 мм; Габаритная ширина – 190 мм; Габаритная высота – 255 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 32дБ; Обслуживаемая площадь: 18 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. Фильтр высокой плотности Full HD | шт. | 2 |
| 2 | Кондиционер Samsung AQ09TSB (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 7.5 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 2500 Вт; Мощность в режиме обогрева: 2900 ВТ; Потребляемая мощность при обогреве: 803 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 855 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 820 мм; Габаритная ширина – 210 мм; Габаритная высота – 285 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 48дБ; Обслуживаемая площадь: 25 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. Фильтр высокой плотности Full HD | шт. | 1 |
| 3 | Кондиционер Samsung AQ12TSB (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 9.5 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 3200 Вт; Мощность в режиме обогрева: 3800 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 1090 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 1053 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 820 мм; Габаритная ширина – 210 мм; Габаритная высота – 285 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 48дБ; Обслуживаемая площадь: 32 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. Фильтр высокой плотности Full HD | шт. | 1 |
| 4 | Кондиционер LG 18AHT (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 15 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 5340 Вт; Мощность в режиме обогрева: 5720 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 1820 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 1780 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 1030 мм; Габаритная ширина – 245 мм; Габаритная высота – 320 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 54дБ; Обслуживаемая площадь: 54 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. | шт. | 1 |
| 5 | Кондиционер LG 24AHT (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 19 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 6390 Вт; Мощность в режиме обогрева: 6830 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 2250 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 2400 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 1080 мм; Габаритная ширина – 245 мм; Габаритная высота – 320 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 65дБ; Обслуживаемая площадь: 67 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока, функция автозапуска. | шт. | 1 |

5. Место поставки товара: Российская Федерация, 300004,  г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

6. Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней после дня заключения Договора.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах:

Цена договора указана с учетом всех затрат и обязательных платежей с включенными в нее расходами (расходы на перевозку, установку, монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и прочими непредвиденными расходами, необходимыми для исполнения Договора в полном объеме.

8. Максимальная цена контракта: 174791 (сто семьдесят четыре рубля семьсот девяносто один рубль  00 копеек)

9. Место подачи котировочных заявок: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3, 2 этаж, каб. № 7.

Ежедневно по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское) в течение всего срока подачи котировочных заявок, за исключением дня окончания указанного срока. В день окончания срока подачи котировочных заявок такие заявки принимаются с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

10. Срок подачи котировочных заявок:

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 19 июля 2013 г. в 09 час. 00 мин. (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 30 июля  2013 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

11. Срок и условия оплаты товара: Оплата производится по факту Поставки Товара в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта  сдачи-приемки Товара, и предоставления Подрядчиком необходимых документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной.

12. Срок подписания победителем договора:

В течение 10 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. При проведении запроса котировок к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочных заявок не принято;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

##### Заказчик

Директор

ФГУП "ТульскоеПрОП" Минтруда России					Ю.В. Тимашов

# Text boxes

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Тульское

протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

(ФГУП «Тульское ПрОП»

Минтруда России)

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Тел/факс: (4872) 41-04-69 e-mail: tulpop@tula.net

от      _______________     № _________________

## На №_______________     от _________________

Участнику размещения заказа