Извещение о проведении открытого запроса цен № 2-зап.цен/13

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляет размещение заказа путем запроса цен на закупку  полуфабрикатов из ППУ, латекса, ПВХ для изготовления протезов верхних и нижних конечностей.

1.Наименование Заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России.

Место нахождения / почтовый адрес: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Телефон: (4872)41-04-69 факс (4872) 41-04-69

Адрес электронной почты: tulpop@tula.net. tshalagina@rambler.ru.

Контактные лица:

по вопросам подготовки документов заместитель директора по маркетингу Шалагина Татьяна Валентиновна, тел. (4872) 41-02-60

по вопросам Технического задания: инженер по снабжению Скобкина Татьяна Александровна, тел. (4872) 41-13-32

2. Источник финансирования: внебюджетные средства.

3. Форма ценового предложения: Раздел II Документации об открытом запросе цен

4. Наименование, характеристики и объем товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 Кисть косметическая | Кисть косметическая разрешенная к применению Минздравом России, с различными уровнями ампутации верхних конечностей, изготавливается по современным технологиям из полимерных материалов с улучшенными физико-механическими свойствами, по форме, цвету, косметике, новому цветовому решению в области ногтей и фаланг пальцев максимально приближены к утраченной части тела. Размер 12-24 | шт. | 1 |
| 2 | 301 Кисть косметическая | Кисть косметическая с застежкой " молния" разрешенная к применению Минздравом России, с различными уровнями ампутации верхних конечностей, изготавливается по современным технологиям из полимерных материалов с улучшенными физико-механическими свойствами, по форме, цвету, косметике, новому цветовому решению в области ногтей и фаланг пальцев максимально приближены к утраченной части тела. Размер 12-24 | шт. | 1 |
| 3 | 302 Кисть косметическая | Кисть косметическая с застежкой " контакт" разрешенная к применению Минздравом России, с различными уровнями ампутации верхних конечностей, изготавливается по современным технологиям из полимерных материалов с улучшенными физико-механическими свойствами, по форме, цвету, косметике, новому цветовому решению в области ногтей и фаланг пальцев максимально приближены к утраченной части тела. Размер 12-24 | шт. | 1 |
| 4 | 303 Кисть косметическая | Кисть косметическая предназначена для протезирования мужчин и женщин после ампутации отдельных фаланг пальцев изготавливается по индивидуальным гипсовым слепкам | шт. | 1 |
| 5 | 320-Н Кисть косметическая | Кисть косметическая при вычленении пястья, запястья к протезу предплечья (из силикона бесшовная) | шт. | 7 |
| 6 | 321-Н Кисть косметическая | Кисть косметическая к протезу плеча (из силикона бесшовная) | шт. | 1 |
| 7 | 538 Кисть косметическая | Кисть косметическая однослойная изготовленная из медицинского пластизоля телесного цвета ( девяти оттенков) имеет одну верхнюю оболочку и внутренний металлический каркас. | шт. | 3 |
| 8 | 539 Кисть косметическая | Кисть косметическая двухслойная изготовленная из медицинского пластизоля телесного цвета ( девяти оттенков) имеет верхнюю, внутреннюю оболочки и внутренний металлический каркас. | шт. | 1 |
| 9 | 306 Кисть | 306 Кисть формообразующая косметическая изготовленная из медицинского пластизоля в комплекте с деревянным фланцем и резьбовой металлической шпилькой, размер 190 и 210мм. | шт. | 1 |
| 10 | 653 Пальцы косметические | Протезы пальцев функционально- косметические из пластизоля телесного цвета предназначены для протезирования после ампутации пальцев кисти в пределах средней и основной фаланг. | шт. | 1 |
| 11 | 310 Протезы пальцев косметические | Протезы пальцев пальцев функционально- косметические из силикона телесного цвета предназначены для протезирования после ампутации пальцев кисти в пределах средней и основной фаланг. | шт. | 1 |
| 12 | 311-312 Протезы пальцев косметические | Протезы пальцев косметические с № 1 по № 5 при отсутствии одной ,двух фаланг, из пластизоля, силикона, женские | шт. | 10 |
| 13 | 715 Оболочка | Оболочка косметическая из пластизоля для тяговых протезов плеча и предплечья ( девять цветовых оттенков) | шт. | 1 |
| 14 | 719 Оболочка | Оболочка косметическая из пластизоля с удлиненным манжетом мужская (девять цветовых оттенков) | шт. | 1 |
| 15 | 925 Оболочка | Оболочка косметическая из натурального латекса на протез кисти к протезу предплечья и плеча. | шт. | 1 |
| 16 | 615 0А Стопа | Стопа ППУ типа «Sach" с адаптером мужская с мягким пяточным клином для улучшения комфортности при ходьбе по неровной, бугристой поверхности, Для пациентов весом до 100 кг, с низкой и средней активностью. | шт. | 1 |
| 17 | 615ТА Стопа ППУ | Стопа ППУ типа «Sach" с адаптером мужская, имеет отведенный палец, с мягким пяточным клином для улучшения комфортности при ходьбе по неровной, бугристой поверхности, Для пациентов весом до 100 кг, с низкой и средней активностью. | шт. | 1 |
| 18 | 641 Стопа ППУ | Стопа ППУ с регулируемой жесткостью пяточного отдела с адаптером , вкладыш из угленаполненного полимерного материала, упругий элемент-термопластичный материал. Для пациентов весом до 100 кг, со средней активностью | шт. | 1 |
| 19 | 611,612, 613 Стопа ППУ | Стопа ППУ с усиленными буферными площадками. Передняя часть вкладыша имеет форму ступеньки для рассредоточения напряжения по месту переката стопы при ходьбе, увеличена жесткость переката и переднего буферного отдела стопы. Для пациентов весом до 100 кг, с низкой и средней активностью. | шт. | 1 |
| 20 | 630 Стопа ППУ | Стопа ППУ многофункциональная с адаптером мужская, вкладыш: по современной технологии с использованием композиционных материалов (стекло, углепластик), Буферным элементом является термопластичный материал или резина. Для пациентов двух весовых категорий массой до 80 кг, до 100 кг,с высокой и средней активностью | шт. | 15 |
| 21 | 711 Стопа ППУ | Стопа ППУ мvжская позволяет вести обычный и активный образ жизни, вкладыш: угленаполненный полимерный материал, упругий элемент: термопластичный материал | шт. | 50 |
| 22 | 712 Стопа ППУ | Стопа ППУ vсовершенствованная женская позволяет вести обычный и активный образ жизни, вкладыш: угленаполненный полимерный материал, упругий элемент: термопластичный материал | шт. | 20 |
| 23 | 416 Носок | Носок для вкладных башмачков (вкладыш по Шопару) для протезирования после ампутации нижней конечности по Шопару или Лисфранку материал-пенополиуретан. | шт. | 1 |
| 24 | 405 Пелот | Пелот ППУ для изготовления бандажей при паховой грыже | шт. | 10 |
| 25 | 510 Пелот | Пелот ППУ для изготовления бандажей при скротальной грыже | шт. | 40 |
| 26 | 680 Межстелечный слой | Межстелечный слой для изготовления ортопедических стелек с продольной выкладкой свода из резиновой смеси на основе натурального каучука | пара | 400 |
| 27 | 401/2 Вкладыш | Вкладыш поперечный для взрослых для изготовления ортопедических стелек с поперечной выкладкой свода из вспененного латекса | пара | 400 |
| 28 | Бандаж 798 | Бандаж плечевой мягкий -при повреждении сумочно- связочного аппарата плечевого сустава и ключично-акромиального сочленения, повреждение ротаторной манжеты плеча, период ранней реабилитации, после травм и артроскопических операций в области плечевого сустава, вывихи плеча, остеоартроз, перегрузки, требующие умеренной фиксации и ограничения подвижности в суставе. Материал: неопрен, ремень "стропа" | шт. | 20 |
| 29 | Бандаж 790 | Бандаж на коленный сустав неразъемный : фиксация коленного сустава при умеренной нестабильности, обусловленной слабостью связочного аппарата, парезом мышц коленного сустава в результате заболеваний и повреждений. Материал-неопрен, лента эластичная. | шт. | 20 |
| 30 | Бандаж 835 | Бандаж на коленный сустав армированный разъемный - фиксация колена при легкой нестабильности, связанной с подвывихом коленного сустава вследствие травмы или занятий спортом. Материал: неопрен, лента эластичная. | шт. | 20 |
| 31 | Головодержатель 699 | Головодержатель мягкий для коррекции шейного отдела позвоночника-умеренные нарушения функций мышц и связочного апарата шейного отдела позвоночника, остеохондроз, нестабильность шейного отдела позвоночника, миофасциальные боли, кривошея, цервикальная дистония, состояние после травм и операций, коррекция смещения шейных позвонков. Материал: поролон плотностью 40-45 кг/м3, рукав х/б трикотажный, застежка "контакт" | шт. | 2 |
| 32 | Головодержатель 739 | Головодержатель с регулируемой высотой шейного отдела позвоночника : выраженный остеохондроз, посттравматические повреждения шейного отдела позвоночника в восстановительном и резидуальном периоде, когда достаточна его частичная разгрузка и удержание в заданном положении, остеопороз, иммобилизация шейного отдела после операций на шейном отделе позвоночника и сосудов, умеренно выраженные вялые или слабовыраженные спастические парезы мышц шеи любой этиологии, когда требуется удержание головы в заданном положении. Материал: поролон плотн 40-45 кг/м3, рукав трикотажный х/б, ППЭ 2002 плотностью 80-100 кг/м | шт. | 2 |
| 33 | Головодержатель 725 | Головодержатель регулируемый :выраженный остеохондроз, посттравматические повреждения шейного отдела в восстановительном и резидуальном периоде, когда достаточна его частичная разгрузка и удержание в заданном положении, остеопороз, компрессионные переломы тел позвоночника, иммобилизация шейного отдела, после операций на шейном отделе. Материал: вспененный пенополиэтилен плотностью 60-100 кг/м3, полиэтилен (ПВД), застежка "контакт" | шт. | 2 |
| 34 | Реклинатор 828/1 | Реклинатор ортопедический на грудной отдел позвоночника: коррекция наиболее ранних стадий нарушения осанки- врожденной или приобретенной сутулости, формирование правильной осанки у детей и взрослых при слабой мускулатуре грудной клетки. Материал: неопрен, лента эластичная, застежка "контакт", металлические шины. Обхват груди 56 - 64 см. | шт. | 2 |
| 35 | Реклинатор 828/2 | Реклинатор ортопедический на грудной отдел позвоночника: коррекция наиболее ранних стадий нарушения осанки- врожденной или приобретенной сутулости, формирование правильной осанки у детей и взрослых при слабой мускулатуре грудной клетки. Материал: неопрен, лента эластичная, застежка "контакт", металлические шины. Обхват груди 64-72 | шт. | 4 |
| 36 | Реклинатор 828/3 | Реклинатор ортопедический на грудной отдел позвоночника: коррекция наиболее ранних стадий нарушения осанки- врожденной или приобретенной сутулости, формирование правильной осанки у детей и взрослых при слабой мускулатуре грудной клетки. Материал: неопрен, лента эластичная, застежка "контакт", металлические шины. Обхват груди 72-80 | шт. | 4 |
| 37 | Реклинатор 828/4 | Реклинатор ортопедический на грудной отдел позвоночника: коррекция наиболее ранних стадий нарушения осанки- врожденной или приобретенной сутулости, формирование правильной осанки у детей и взрослых при слабой мускулатуре грудной клетки. Материал: неопрен, лента эластичная, застежка "контакт", металлические шины. Обхват груди 80-90 | шт. | 5 |
| 38 | Реклинатор 828/5 | Реклинатор ортопедический на грудной отдел позвоночника: коррекция наиболее ранних стадий нарушения осанки- врожденной или приобретенной сутулости, формирование правильной осанки у детей и взрослых при слабой мускулатуре грудной клетки. Материал: неопрен, лента эластичная, застежка "контакт", металлические шины. Обхват груди 90-100 | шт. | 5 |
| 39 | Корсет 787/1 | Корсет ортопедический на поясничный отдел позвоночника, поддерживающий : остеопороз, остеохондропатия, деструктивные поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующего усиленной фиксации ребрами жесткости. Материал - неопрен, застежка "контакт", ремни "стропа", металлические и пластмассовые шины обхв. талии 63 - 66 | шт. | 5 |
| 40 | Корсет 787/2 | Корсет ортопедический на поясничный отдел позвоночника, поддерживающий : остеопороз, остеохондропатия, деструктивные поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующего усиленной фиксации ребрами жесткости. Материал - неопрен, застежка "контакт", ремни "стропа", металлические и пластмассовые шины обхв. талии 70-72 | шт. | 10 |
| 41 | Корсет 787/3 | Корсет ортопедический на поясничный отдел позвоночника, поддерживающий : остеопороз, остеохондропатия, деструктивные поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующего усиленной фиксации ребрами жесткости. Материал - неопрен, застежка "контакт", ремни "стропа", металлические и пластмассовые шины обхв. талии 76-80 | шт. | 20 |
| 42 | Корсет 787/ 4 | Корсет ортопедический на поясничный отдел позвоночника, поддерживающий : остеопороз, остеохондропатия, деструктивные поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующего усиленной фиксации ребрами жесткости. Материал -неопрен, застежка "контакт", ремни "стропа", металлические и пластмассовые шины обхв. талии 85-90 | шт. | 40 |
| 43 | Корсет 787/ 5 | Корсет ортопедический на поясничный отдел позвоночника, поддерживающий : остеопороз, остеохондропатия, деструктивные поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующего усиленной фиксации ребрами жесткости. Материал-неопрен, застежка "контакт", ремни "стропа", металлические и пластмассовые шины обхв. талии 95-100 | шт. | 30 |
| 44 | Корсет 787/ 6 | Корсет ортопедический на поясничный отдел позвоночника, поддерживающий : остеопороз, остеохондропатия, деструктивные поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующего усиленной фиксации ребрами жесткости. Материал - неопрен, застежка "контакт", ремни "стропа", металлические и пластмассовые шины обхв. талии 105-110 | шт. | 20 |
| 45 | Вакуумный клапан 959 | Вакуумный клапан устанавливается в гильзе бедра для создания оптимального разряжения и уменьшения давления внутри гильзы протеза по сравнению с гидростатическим давлением внутри культи, для повышения слитности культи с протезом. Внешний диаметр кольца- 40 мм, внутренний диаметр отверстия- 24 мм. | шт. | 30 |
| 46 | Чехол 606 -3 | Чехол силиконовый на трикотажной основе для культи с наличием костных выступов, 190-377 мм. | шт. | 1 |
| 47 | П/ф корсета 787/1 | Комплект полуфабрикатов к корсету поясничному | шт. | 5 |
| 48 | П/ф корсета 787/2 | Комплект полуфабрикатов к корсету поясничному | шт. | 5 |
| 49 | П/ф корсета 787/3 | Комплект полуфабрикатов к корсету поясничному | шт. | 50 |
| 50 | П/ф корсета 787/4 | Комплект полуфабрикатов к корсету поясничному | шт. | 60 |
| 51 | П/ф корсета 787/5 | Комплект полуфабрикатов к корсету поясничному | шт. | 60 |
| 52 | П/ф корсета 787/6 | Комплект полуфабрикатов к корсету поясничному | шт. | 35 |
| 53 | П/ф реклинатора 828/1 | Комплект полуфабрикатов к реклинатору | шт. | 1 |
| 54 | П/ф реклинатора 828/2 | Комплект полуфабрикатов к реклинатору | шт. | 1 |
| 55 | П/ф реклинатора 828/3 | Комплект полуфабрикатов к реклинатору | шт. | 1 |
| 56 | П/ф реклинатора 828/3-А | Комплект полуфабрикатов к реклинатору | шт. | 10 |
| 57 | П/ф реклинатора 828/4 | Комплект полуфабрикатов к реклинатору | шт. | 5 |
| 58 | П/ф реклинатора 828/5 | Комплект полуфабрикатов к реклинатору | шт. | 1 |
| 59 | П/Ф для бандажа 790 | Комплект полуфабрикатов к бандажу на коленный сустав | шт. | 135 |
| 60 | Полустельки продольно-поперечные 750/11 | Полустельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии (женские и мужские) в модельную обувь "узкие". Размер 230, 240, 250, 260, 270. | пара | 40 |
| 61 | Полустельки продольно-поперечные 758 | Полустельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии полужесткие, женские. Размер 230, 240, 250, 260. | пара | 40 |
| 62 | Вкладыш пяточный 1242/7 | Вкладыш разгружайщий для пяточной части стопы, материал экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. | пара | 80 |
| 63 | Корректор пяточный 755 | Корректор пяточный для устойчивости при ходьбе во время беременности. Материал верх - кожа натуральная, низ - вспененный ППЭ, "косячок" - из ПВХ. | пара | 35 |
| 64 | Вкладыш в ортопедическую обувь 1244 | Вкладыш предназначен при натоптышах на подошве стоп, болезни пяток, обострение болезни при наличии пяточных шпор. материал экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. | пара | 15 |
| 65 | Супинатор поперечный "Капля" 819 | Вкладыш при профилактики и лечения поперечного плоскостопия. Материал верха- натуральная кожа, средний слой - корригирующий элемент из латекса, низ - двухсторонняя липкая лента на тканевой основе. Размер 3-6 | пара | 70 |
| 66 | Межпальцевая перегородка из силикона 968 | Ортопедический корректор стопы для профилактики и лечения искривления пальцев стоп. Материал экологический чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. | шт. | 200 |
| 67 | Межпальцевая перегородка из ортогеля 209 | Ортопедический гелевый корректор стопы для профилактики и лечения искривления пальцев стоп, уменьшения давления между пальцами. Материал экологический чистый, не вызывающий аллергических реакций, ортогель. | шт. | 30 |
| 68 | Накладка на палец круговая откратая из ортогеля 209 | Круговая накладка на палец стопы для защиты мозолей, натертостей и мелких ран пальцев. Материал экологический чистый, не вызывающий аллергических реакций, ортогель. | шт. | 50 |
| 69 | Ортопедическая подушка под спину 1173 | Ортопедическая подушка под спину "Комфорт" из материала с эффектом запоминания формы с рельефной поверхностью. Укомплектованный трикотажным чехлом. | шт. | 5 |
| 70 | Динамическое устройство для кисти 812 | Динамическое устройство для кисти для разработки суставов, для улучшения кровоснабжения, для восстановления тонуса мышц. Материал силикон. Выпускается в правом и левом исполнении | шт. | 40 |
| 71 | Коврик массажный 1301 | Коврик массажный "Сердце" на основе натурального каучука из резины | шт. | 10 |
| 72 | Коврик массажный 1302 | Коврик массажный "Бабочка" на основе натурального каучука из резины | шт. | 10 |
| 73 | Коврик массажный детский 1016/1 | Коврик массажный "Бабочка" на основе натурального каучука из силиконовой резины | комп. | 10 |
| 74 | Коврик массажный 1305 | Коврик массажный на основе натурального каучука из резины | шт. | 188 |
| 75 | Валик для массажа 1306 | Валик предназначен для улучшения кровообращения и питания подошвенной части стопы. Материал экологический чистый полимерный материал. | шт. | 101 |
| 76 | Шарик массажер 1307 | Шарик массажер для тела (диаметр 75 мм) оказывает нормализующее воздействие на функции внутренних органов. Материал экологический чистый полимерный материал. | шт. | 60 |
| 77 | Эспандер для кисти руки 1090 | Эспандер для кисти руки (внешний диаметр 80 мм) предназначен для разработки и укрепления суставов кисти рук. Материал резина на основе натурального каучука. | шт. | 38 |
| 78 | Массажер роликовый 1089 | Массажер роликовый для улучшения лимфовенозного оттока после мастэктомии, стимулирования кровообращения, профилактики целлюлита у женщин, снятия напряжения после физических нагрузок. | шт. | 114 |

- Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, ранее не находившимся в употреблении, должен соответствовать требованиям качества, предусмотренным действующим законодательством, быть пригодным для применения в соответствии с его назначением. Соответствие требованиям качества товара подтверждается документами (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида товара.

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: определены Техническим заданием.

- Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара: Срок гарантии на товар не менее срока производителя.

5. Место поставки товара: Российская Федерация, 300004,  г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

6. Срок выполнения работ: до 27 декабря 2013 г.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах:

Цена договора указана с учетом всех затрат и обязательных платежей с включенными в нее расходами (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и прочими непредвиденными расходами, необходимыми для исполнения Договора в полном объеме.

8. Максимальная цена договора: 999583 рубля (шестьсот девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 00 копеек).

9. Место подачи ценовых предложений: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3, 2 этаж, каб. № 7.

Ежедневно по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское) в течение всего срока подачи ценовых предложений, за исключением дня окончания указанного срока. В день окончания срока подачи ценовых предложений такие заявки принимаются с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

10. Срок подачи ценовых предложений:

Дата и время начала срока подачи ценовых предложений: 05 февраля 2013 г. в 09 час. 00 мин. (время московское).

Дата и время окончания срока подачи ценовых предложений: 18 февраля 2013 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

11. Срок и условия оплаты товара: Оплата стоимости товара производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика платежными поручениями. Заказчик производит оплату партии товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной.

12. Срок подписания победителем договора:

Договор по результатам проведения открытого запроса цен  может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки ценовых предложений и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. При проведении открытого запроса цен к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочных заявок не принято;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Критерием оценки и сопоставления ценовых предложений является «цена договора».

##### Заказчик

Директор

ФГУП "ТульскоеПрОП" Минтруда России					Ю.В. Тимашов

# Text boxes

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Тульское

протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

(ФГУП «Тульское ПрОП»

Минтруда России)

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Тел/факс: (4872) 41-04-69 e-mail: tulpop@tula.net

от      _______________     № _________________

## На №_______________     от _________________

Участнику размещения заказа