##### Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России __________Ю.В. Тимашов «18» июля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Поставка  кондиционеров.

#### Извещение   № 4-кот./13

г. Тула

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК……………………………... | 3 |
| --- | --- |
| 1. Правовые основы закупки…………………………………………………………………………………. | 3 |
| 2. Информация о Заказчике…………………………………………………………………………………... | 3 |
| 3. Предмет договора………………………………………………………………………………………….. | 3 |
| 4. Информационное обеспечение закупки………………………………………………………………….. | 3 |
| 5. Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о запросе котировок…………………………………………………………………………………………….. | 4 |
| 6. Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о запросе котировок…………………………………………………………………………. | 4 |
| 7. Отказ от проведения запроса котировок…………………………………………………………………. | 4 |
| 8. Источник финансирования закупки………………………………………………………………………. | 4 |
| 9. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)………………… | 4 |
| 10. Начальная (максимальная) цена договора………………………………………………………………. | 5 |
| 11. Обоснование начальной (максимальной) цены договора……………………………………………… | 5 |
| 12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, в том числе используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара показатели (характеристики) такого товара………………………………………………………………… | 5 |
| 13. Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара (устанавливаются при необходимости)……………………………………………………………………... | 5 |
| 14. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара…………………………………………………… | 6 |
| 15. Форма, сроки и порядок оплаты товара…………………………………………………………………. | 6 |
| 16. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям………………………………………. | 6 |
| 17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа……………………………………………………………… | 7 |
| 18. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), конкретных показателей (характеристик), соответствующих значениям, установленным в документации о запросе котировок, количественных и качественных характеристик………………….. | 7 |
| 19. Место и порядок подачи котировочных заявок………………………………………………………… | 7 |
| 20. Дата и время начала, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок…………………. | 8 |
| 21. Рассмотрение и оценка котировочных заявок………………………………………………………….. | 8 |
| 22. Место и дата рассмотрения предложений (котировочных заявок) участников закупки…………….. | 9 |
| 23. Место и дата подведения итогов запроса котировок…………………………………………………... | 9 |
| 24. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок……………………………….. | 9 |
| РАЗДЕЛ II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ…………………… | 10 |
| ФОРМА № 1. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК…………………………………………………………………………………………………. | 10 |
| ФОРМА № 2. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА………………………………………………………………... | 11 |
| РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………………………… | 13 |
| РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА…………………………………………………………………………. | 17 |

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Правовые основы закупки

1.1. Настоящая документация о запросе котировок разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках ФГУП «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Положение о закупках), с учетом требований Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов.

1.2. В части, прямо не урегулированной настоящей документацией, проведение процедуры запроса котировок осуществляется в соответствии с требованиями Раздела 11 «Порядок проведения запроса котировок» Положения о закупках.

2. Информация о Заказчике

2.1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социального развития Российской Федерации (ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России.

2.2. Место нахождения / почтовый адрес: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

2.3. Телефон: (4872)41-04-69 факс (4872) 41-04-69

2.4. Адрес электронной почты: tulpop@tula.net. tshalagina@rambler.ru.

2.5. Контактные лица:

по вопросам подготовки документов заместитель директора по маркетингу Шалагина Татьяна Валентиновна, тел. (4872) 41-02-60

по вопросам Спецификации: главный инженер Копырин Михаил Владимирович, тел. (4872) 41-35-35

3. Предмет договора

3.1. Предметом договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, является поставка кондиционеров.

4. Информационное обеспечение закупки

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 662 «О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» до 01 октября 2012 г. информация о закупке, подлежащая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, размещается на сайте Заказчика (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – www.tprop.ru).

5. Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о запросе котировок

5.1. Любой участник закупки со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок.

5.2. Запрос направляется по адресу: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3, каб. № 7 или на электронный адрес tshalagina@rambler.ru.

5.3. Запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок должен быть оформлен участником закупки в соответствии с Формой № 1 «Запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок», представленной в Разделе II «Образцы форм для заполнения участниками закупки» документации о запросе котировок.

5.4. В течение одного рабочего дня со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

5.5. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснения положений документации о запросе котировок по запросу участника закупки такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

5.6. Разъяснение положений документации о запросе котировок не должно изменять ее суть.

6. Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о запросе котировок

6.1. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о запросе котировок: 19 июля  2013 г.

6.2. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о запросе котировок: 27 июля 2013 г.

7. Отказ от проведения запроса котировок

7.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. В день размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения запроса котировок Заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим котировочные заявки, и производит возврат таких заявок.

8. Источник финансирования закупки

8.1. Финансирование закупки осуществляется за счет внебюджетных средств.

9. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

9.1. Цена договора указана с учетом всех затрат и обязательных платежей с включенными в нее расходами (расходы на перевозку, установку, монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и прочими непредвиденными расходами, необходимыми для исполнения Договора в полном объеме.

10. Начальная (максимальная) цена договора

10.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 174791 (сто семьдесят четыре рубля семьсот девяносто один рубль  00 копеек)

10.2. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по результатам проведения запроса котировок.

11. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

11.1. Для определения начальной (максимальной) цены договора по инициативе Заказчика было проведено исследование рынка на предмет получения информации о ценах товаров, являющихся предметом настоящей закупки. Расчет начальной (максимальной) цены договора производился Заказчиком на основании коммерческих предложений, полученных от фирм – поставщиков данных видов товаров. Во избежание ограничения / недопущения конкуренции, и, как следствие, сужения круга участников закупки, в результате сравнительного анализа поступивших ценовых предложений, была выведена средняя цена, используемая Заказчиком в качестве начальной (максимальной) цены договора.

11.3. Начальная (максимальная) цена договора определена как средняя цена между ценовыми предложениями указанных фирм – поставщиков и составляет 174791 рубль.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, в том числе используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара показатели (характеристики) такого товара

12.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, в том числе используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара показатели (характеристики) такого товара установлены в Спецификации (Раздел III «Техническая часть» документации о запросе котировок) и в проекте Договора (Раздел IV «Проект договора» документации о запросе котировок).

13. Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара (устанавливаются при необходимости)

13.1. Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара установлены в Спецификации (Раздел III «Техническая часть» документации о запросе котировок) и в проекте Договора (Раздел IV «Проект договора» документации о запросе котировок).

14. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

14.1. Место поставки товара: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

14.2. Условия поставки товара: поставка, доставка, установка, монтаж выполняются силами и за счет средств Исполнителя (в том числе инструментов используемых для проведения работ, вывоз мусора и иными необходимыми комплектующими, запасными частями) в соответствии с требованиями на выполнение указанных видов работ.

14.3. Сроки (периоды) поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

15. Форма, сроки и порядок оплаты товара

15.1. Оплата производится по факту Поставки Товара в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта  сдачи-приемки Товара, и предоставления Исполнителем необходимых документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной.

16. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

16.1. При проведении запроса котировок к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

16.1.1. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

16.1.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

16.1.3. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочных заявок не принято;

16.1.4. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа

17.1. Котировочная заявка должна содержать:

17.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии), банковские реквизиты участника закупки;

17.1.2. идентификационный номер налогоплательщика;

## 17.1.3. сведения о товаре, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), конкретных показателях (характеристиках), соответствующих значениям, установленным в документации о запросе котировок, количественных и качественных характеристиках;

17.1.4. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о запросе котировок;

17.1.5. цену договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

17.2. В котировочной заявке декларируется соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 16.1.1 – 16.1.4 документации о запросе котировок.

17.3. В составе котировочной заявки, помимо сведений и документов, предусмотренных пунктами 17.1 – 17.2 настоящей документации, дополнительно могут быть представлены иные документы по усмотрению участника закупки.

17.4. Котировочная заявка подается участником закупки в письменной форме

17.5. Котировочная заявка подается участником закупки по Форме № 2 «Котировочная заявка», представленной в Разделе II «Образцы форм для заполнения участниками закупки» документации о запросе котировок.

18. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), конкретных показателей (характеристик), соответствующих значениям, установленным в документации о запросе котировок, количественных и качественных характеристик

18.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), конкретных показателей (характеристик), соответствующих значениям, установленным в документации о запросе котировок, количественных и качественных характеристик производится по Форме № 2 «Котировочная заявка», представленной в Разделе II «Образцы форм для заполнения участниками закупки» документации о запросе котировок в соответствии с инструкцией по заполнению указанной формы.

19. Место и порядок подачи котировочных заявок

19.1. Место подачи котировочных заявок: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3, 2 этаж, каб. № 7.

19.2. Котировочная заявка подается участником закупки в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок и в пунктах 20.2 – 20.3 настоящей документации.

19.3. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

19.4. Заказчик обеспечивает прием котировочных заявок, подаваемых в письменной форме, ежедневно по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское) в течение всего срока подачи котировочных заявок, за исключением дня окончания указанного срока. В день окончания срока подачи котировочных заявок такие заявки принимаются с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

19.5. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

19.6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

19.7. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом Заказчик вправе направить запрос котировок лицам, которые могут осуществить поставки товаров, являющихся предметом запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией о запросе котировок для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в документации о запросе котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 11.12 Положения о закупках.

20. Дата и время начала, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

20.1. Котировочная заявка подаются участником закупки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок и в пунктах 20.2 – 20.3 настоящей документации. Датой начала срока подачи котировочных заявок является рабочий день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;

20.2. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 19 июля 2013 г. в 09 час. 00 мин. (время московское).

20.3. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 30 июля  2013 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

21. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

21.1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в документации о запросе котировок, и оценивает котировочные заявки, в порядке и на условиях, установленных в настоящей документации.

21.2. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о запросе котировок, в том числе, если предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) цену, указанную в пункте 10.1 документации о запросе котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

21.3. Критерием оценки и сопоставления котировочных заявок является «цена договора».

21.4. Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок:

21.4.1. Оценка и сопоставление котировочных заявок осуществляется в целях выявления лучших условий о цене договора, предложенных участниками закупки в котировочных заявках.

21.4.2. Лучшим условием по критерию «цена договора» признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.

21.4.3. Присуждение каждой котировочной заявке порядкового номера осуществляется по мере уменьшения степени выгодности ценовых предложений участников закупки, содержащихся в таких заявках.

21.4.4. Котировочной заявке, в которой указана наиболее низкая цена договора, присваивается первый номер. Второй номер присваивается заявке, содержащей лучшие условия о цене договора, следующие после условий, предложенных в котировочной заявке с наиболее низкой ценой договора. При наличии в нескольких котировочных заявках одинаковых предложений о цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной ранее остальных котировочных заявок.

21.5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о запросе котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

21.6. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочной комиссией оформляется протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок. Требования, предъявляемые к указанному протоколу, предусмотрены пунктом 11.16 Положения о закупках.

22. Место и дата рассмотрения предложений (котировочных заявок) участников закупки

22.1. Рассмотрение котировочных заявок состоится 31 июля 2013 г. по адресу: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.3 2 этаж каб. №7

23. Место и дата подведения итогов запроса котировок

23.1. Подведение итогов запроса котировок состоится 31 июля 2013 г. по адресу: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.3 2 этаж каб. №7

24. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок

24.1. Договор по результатам проведения запроса котировок заключается в порядке, предусмотренном пунктами 11.16 – 11.20 Положения о закупках.

РАЗДЕЛ II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА № 1. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ЗАПРОС

о разъяснении положений документации о запросе котировок №4-кот./13

на поставку кондиционеров

______________________________________________________

(наименование участника закупки)

просит разъяснить следующие положения документации о запросе котировок:

| №п/п | Раздел документации о запросе котировок | Ссылка на пункт документации о запросе котировок, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос просим направить по следующему адресу:

________________________________________________________________________________

(указывается почтовый адрес или адрес электронной почты  участника закупки)

_________________________________                ____________________           _________________________

(должность уполномоченного лица)		       (подпись)			          (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкция по заполнению:

в настоящей форме заполняются разделы, в которых есть пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения.

ФОРМА № 2. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| Город ____________________ | «__» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Кому: ФГУП «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Изучив документацию о запросе котировок №

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица))

сообщает о согласии исполнить условия договора, указанные в документации о запросе котировок.

Сведения о товаре, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), конкретных показателях (характеристиках), соответствующих значениям, установленным в документации о запросе котировок, количественных и качественных характеристиках:

| № п/п | Наименование товара | Техническая, функциональная, качественная характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма | Срок гарантии качества товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Цена Договора составляет  ____________________________ рублей (с НДС или без НДС).

(указать) 			(указать)

Цена Договора указана с учетом всех затрат и обязательных платежей с включенными в нее расходами (расходы на перевозку, установку, монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и прочими непредвиденными расходами, необходимыми для исполнения Договора в полном объеме.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(декларируется соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 16.1.1 – 16.1.4 документации о запросе котировок)

Информируем Заказчика об отсутствии сведений о ______________________________

(наименование участника закупки)

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

| Информация об участнике закупки: |
| --- |
| Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Ф.И.О. контактного лица * |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: |
| ИНН |  |
| БИК |  |
| КПП |  |
| Р/счет |  |
| К/счет |  |

_________________________________                ____________________           _________________________

(должность уполномоченного лица)		       (подпись)			          (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкция по заполнению:

1) Заполнению подлежат разделы, в которых есть пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения.

2) Фрагменты текста, отмеченные знаком * заполняются по усмотрению участника закупки.

3) Заполнение Таблицы:

3.1) Заполнение Таблицы при условии содержания в документации о запросе котировок указания на товарный знак:

– в случае, если в Спецификации (Раздел III «Техническая часть» документации о запросе котировок) содержится указание на товарный знак и участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в Спецификации, в таблице указываются наименование, конкретные показатели (характеристики) предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным в Спецификации, количественные характеристики товара (количество и единица измерения) и товарный знак, указание на который содержится в Спецификации;

– в случае, если в Спецификации (Раздел III «Техническая часть» документации о запросе котировок) содержится указание на товарный знак, но участник закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в Спецификации, в таблице указываются наименование, товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара, конкретные показатели (характеристики) товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Спецификации, и количественные характеристики товара (количество и единица измерения).

3.2) Заполнение Таблицы при условии отсутствия в документации о запросе котировок  указания на товарный знак:

– в случае, если в Спецификации (Раздел III «Техническая часть» документации о запросе котировок) отсутствует указание на товарный знак, в таблице указываются наименование, конкретные показатели (характеристики) предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным в Спецификации, количественные характеристики товара (количество и единица измерения) и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поставку кондиционеров

| № п/п | Наименование товара | Техническая, функциональная, качественная характеристика товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Samsung AQ07TSB (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 7 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 2100 Вт; Мощность в режиме обогрева: 2200 ВТ; Потребляемая мощность при обогреве: 581 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 635 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 728 мм; Габаритная ширина – 190 мм; Габаритная высота – 255 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 32дБ; Обслуживаемая площадь: 18 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. Фильтр высокой плотности Full HD | шт. | 2 |
| 2 | Кондиционер Samsung AQ09TSB (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 7.5 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 2500 Вт; Мощность в режиме обогрева: 2900 ВТ; Потребляемая мощность при обогреве: 803 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 855 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 820 мм; Габаритная ширина – 210 мм; Габаритная высота – 285 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 48дБ; Обслуживаемая площадь: 25 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. Фильтр высокой плотности Full HD | шт. | 1 |
| 3 | Кондиционер Samsung AQ12TSB (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 9.5 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 3200 Вт; Мощность в режиме обогрева: 3800 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 1090 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 1053 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 820 мм; Габаритная ширина – 210 мм; Габаритная высота – 285 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 48дБ; Обслуживаемая площадь: 32 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. Фильтр высокой плотности Full HD | шт. | 1 |
| 4 | Кондиционер LG 18AHT (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 15 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 5340 Вт; Мощность в режиме обогрева: 5720 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 1820 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 1780 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 1030 мм; Габаритная ширина – 245 мм; Габаритная высота – 320 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 54дБ; Обслуживаемая площадь: 54 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока. | шт. | 1 |
| 5 | Кондиционер LG 24AHT (или аналог) | Тип: настенная сплит - система; Тип хладагена: R410А; Основные режимы: охлаждение/обогрев; Максимальный воздушный поток: 19 м³/мин; Мощность в режиме охлаждения: 6390 Вт; Мощность в режиме обогрева: 6830 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 2250 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 2400 Вт; Дополнительные режимы: режим осушения, автоматический режим, самодиагностика неисправностей; Габариты должны быть: Габаритная длина 1080 мм; Габаритная ширина – 245 мм; Габаритная высота – 320 мм. Управление: Пульт дистанционного управления. Таймер включения/выключения. Прочее: Уровень шума: 65дБ; Обслуживаемая площадь: 67 м²; Регулировка скорости вращения вентилятора; Прочие функции: функция запоминания настроек, направление воздушного потока, функция автозапуска. | шт. | 1 |

- Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым( не ранее 2013 года), ранее не находившимся в употреблении, должен соответствовать требованиям качества, предусмотренным действующим законодательством, быть пригодным для применения в соответствии с его назначением. Соответствие требованиям качества товара подтверждается документами предусмотренными законодательством для данного вида товара.

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: определены Спецификацией.

- Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта  сдачи-приемки. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет техническое обслуживание поставленного Товара.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Тула                                                                                  	         «_____» _____________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие  «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  директора Тимашова Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  _________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку кондиционеров № _________ от ___________ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОТРАКТА

1.1. В  соответствии  с  настоящим  Договором   Поставщик  обязуется произвести поставку c установкой (далее -  Поставка) кондиционеров  (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату указанного  Товара в соответствии с условиями настоящего Договора

1.2. Наименование и количество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, указано в Спецификации  (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставка Товара  производится   Поставщиком   по  адресу: г. Тула,   ул. Щегловская засека, д. 3

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар свободен от прав третьих лиц.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1.  Настоящий  Договор  вступает   в    силу   с   момента    подписания   и действует по «___» ______.2013 г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.   Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар соответствующего качества в течение 10 (Десяти) рабочих дней после дня заключения Договора.

3.1.2. Доставить Товар по адресу Заказчика за счет своих средств. Датой Поставки Товара  по настоящему Договору является дата приемки Товара, что  подтверждается подписанием  обеими Сторонами товарной накладной и Акта сдачи-приемки, составленного по форме, указанной в Приложении № 2. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком.

3.1.3. Сдать Товар, соответствующий требованиям ГОСТов, техническим условиям завода-изготовителя и нормативным документам.

3.1.4. Принять от Заказчика Товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на Товар надлежащего качества в течение трех рабочих дней со дня получения от Заказчика акта об отказе от приемки Товара полностью или частично или уведомления об обнаруженных недостатках Товара. В случае невозможности замены Товара вернуть Заказчику перечисленные денежные средства за данный Товар в течение 3 (Трех) банковских дней.

3.1.5.  Передать Заказчику все необходимые документы на Товар: товарную накладную, счет, счет-фактуру и Акт сдачи-приемки.

3.1.6.  Гарантировать  Заказчику   качество   Товара  при   правильной   эксплуатации в течение ____ (_________) месяцев после подписания Акта сдачи - приемки. В период гарантийного срока осуществлять техническое обслуживание поставленного Товара

3.1.7. В случае обнаружения дефектов по данной гарантии произвести  бесплатный ремонт Товара или его замену.

    - Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

3.1.9. Отвечать за сохранность имущества Заказчика, оказавшегося в  пользовании Поставщика в связи с исполнением Договора.

3.1.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и условиями извещения на поставку кондиционеров (извещение №___________).

3.1.11. Согласовать и подписать Акт сдачи-приемки и предоставить его Заказчику.

3.2.    Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществить приемку Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором, на соответствие его качества и комплектности.

3.2.2. По результатам сдачи-приемки Товара уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках Товара в течение 2 (Двух) рабочих дней. Уведомление должно быть передано Поставщику способом, отражающим дату его приемки.

3.2.3.  Составить Акт сдачи-приемки Товара и направить его Поставщику для согласования и подписания.

3.2.4.  Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Заказчик имеет право:

3.3.1. Проверять ход выполнения обязанностей Поставщика в соответствии с настоящим Договором.

3.3.2.  Провести    независимую    экспертизу   Товара     несоответствующего     качества  и предъявить претензии Поставщику в письменном  виде.

3.3.3.  По требованию одной из Сторон оформлять и подписывать акт сверки взаиморасчетов.

3.4. Каждая Сторона вправе требовать от противоположной Стороны надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Заказчик принимает все необходимые меры, обеспечивающие Поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия  товарной накладной  по  комплектности.

4.3. Датой Поставки Товара считается дата приемки Товара и подтверждается подписанием обеими Сторонами товарной накладной, Акта сдачи-приемки, счета и счета-фактуры.

4.4.  Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам (недопоставка Товара, поставка Товара с явными признаками порчи и/или брака, Товара, не упакованного в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении), Заказчик вправе не принимать Товар от Поставщика полностью или частично.

4.5. При отказе Заказчика от приемки Товара полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчиком в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара, а также составлен акт, в котором фиксируются основания, послужившие отказом от приемки Товара полностью или частично.

4.6. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки Товара полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, или уведомлении Заказчиком об обнаружении недостатков принятого Товара Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней устранить недостатки и осуществить Поставку (допоставку) Товара.

4.7. В случае невозможности Поставки (допоставки) Товара в срок, определенный условиями настоящего Договора, Поставщик возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные за данный Товар, в течение 3 (Трех) банковских дней.

4.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания Сторонами товарной накладной и Акта сдачи-приемки без замечаний Заказчика.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА

5.1.  Цена    Договора  составляет __________ руб. (________________ копеек), в том числе НДС ____________________ руб.___коп.

5.2.  В цену Контракта включаются все    расходы, в    том    числе     расходы  на   доставку, установку, монтаж,ь  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3.  Цена Контракта является твердой и не может изменяться.

5.4. Оплата производится по факту Поставки Товара в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта  сдачи-приемки Товара, и предоставления Подрядчиком необходимых документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной.

5.5.  Датой оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6.   Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если возникновение форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Риск случайной гибели Товара по настоящему Договору несет Поставщик до момента передачи Товара Заказчику.

7.3. В   случае   просрочки   исполнения    Поставщиком   обязательств, предусмотренных настоящим  Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы  неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.   Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4.   В случае    просрочки   исполнения    Заказчиком   обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения  обязательства от суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Договору  Поставщик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня такого изменения.

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе о расторжении настоящего Договора, оформляются письменно, в виде дополнительных  соглашений, подписанных обеими Сторонами,  и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

8.4. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров,  а в случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй - у Поставщика.

8.6.  Все приложения  к  настоящему Договору  являются его  неотъемлемой частью, при условии подписания их обеими Сторонами.

Приложение № 1 - Спецификация

Приложение № 2 -  Форма Акта  сдачи-приемки.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России Юр.адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 Адрес фактического нахождения: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3 ИНН/КПП 7105008546/710501001 ОГРН:1027100690110 тел,/факс 41-04-69, 41-02-60 р/с 40502810566000091001 в Тульском ОСБ №8604 г. Тула к/с 30101810300000000608 БИК 047003608 _________________________ Ю.В. Тимашов М.П. | Поставщик: ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору

№_____________ от_____________201 г.

Спецификация на поставку кондиционеров

| № п/п | Наименование товара | Техническая, функциональная, качественная характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма | Срок гарантии качества товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Итого_______________________________________________________________________________

В т.ч. НДС __________________________________________________________________________

| Заказчик: _________________________ Ю.В. Тимашов М.П. | Поставщик: ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору от__________2013г.  № ____

Акт  сдачи-приемки

г. Тула                                                                                           «____»________ 2013 г.

ФГУП «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________________, с одной стороны, ________________________________________________, именуемое  в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, (далее – Стороны),  в соответствии с Договором от «___» ____ 2013г.  №  ____   составили настоящий акт в подтверждение того, что:

1. Поставщик    произвел   сдачу:

| №п.п | Наименование Товара | Количество |
| --- | --- | --- |

(далее - Товар), а  Заказчик принял и оплатил Товар.

2.   Общая стоимость Товара, поставленного Поставщиком по Договору от «__» ___ 2013 г. №____,  составила ___________ руб,.( ______ рублей ______ копеек)

3.   Товар   Поставщиком   поставлен   в   полном  объеме.  Претензий по качеству поставки Товара,  Заказчик не имеет.

Заказчик:                                                                                                     Поставщик:

_____________                                                                             ____________

м.п.                                                                                               м.п.